2022年岳阳市城区生活饮用水第三季度

监测情况

根据《湖南省城乡饮用水卫生监测工作方案（2022年版）》，岳阳市疾病预防控制中心于2022年8月30日至9月6日对我市城区范围内2家市政供水单位和11家二次供水单位进行了水质监测，共监测50个水样，经检测，监测指标全部合格。详见附表。

岳阳市卫生健康委员会

2022年10月8日

附表1

岳阳市2022年第三季度城区生活饮用水监测情况一览表

| 类 别 | 监测点 | 次数（次） | 样品数 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政供水（出厂水） | 一水厂 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 二水厂 | 1 | 1 | 合格 |
| 市政供水（末梢水） 市政供水（末梢水） | 岳阳市中心医院金鹗山院区 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 洞庭湖学校 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳楼区民政局 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 美美时尚酒店南湖店 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市第六中学 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 口腔医院（竹荫街） | 1 | 1 | 合格 |
|  | 吕仙亭社区 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 城陵矶第五中学 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 华夏双语学校 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 长炼医院分院 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 枫树村 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 湖南理工学院 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳职业技术学院 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 市政府老干局 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市第三中学 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 棠溪人家 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 学坡广场小学 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 市政公司 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 军分区 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 五里牌加油站 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市第十五中学 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 群和家园 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市第十二中学 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 开发区管委会 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 碧桂园凤凰城 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市中医医院 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市第七中学 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 湖滨学校 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳东站 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 冷水铺 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 药检所 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 天伦城 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 市劳动局 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市人民医院 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市中心血站 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 城陵矶管理处（海吉星） | 1 | 1 | 合格 |
|  | 金海大酒店 | 1 | 1 | 合格 |
| 二次供水 | 岳阳市中医医院 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 泰和大酒店 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 碧桂园凤凰城 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市人民医院 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市中心医院金鹗山院区 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市妇幼保健院 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 岳阳市中心医院东茅岭院区 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 华瑞丹枫建国饭店 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 湖南民族职业学院 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 国贸邦臣大酒店 | 1 | 1 | 合格 |
|  | 理想城 | 1 | 1 | 合格 |

附件2：

生活饮用水监测常规指标一览表

| 指标类别 | 指 标 |
| --- | --- |
| 微生物指标 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、细菌总数 |
| 毒理指标 | 砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐 |
| 感官性状和一般化学指标 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量（CODMn法，以O2计）、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、氨氮 |
| 消毒剂指标 | 二氧化氯、游离氯 |